**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-Surface Box a

IP 20 Aufputzdose-anthrazit für Sensor Serie DT  
4fache Leitungseinführung mit Wiska Membrantülle EMT 16  
Geräteart: Aufputzdose - Zubehör

Abmessungen: Ø 84mm, H: 36mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Anthrazit [RAL 7021]

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat