**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-Surface Frame KNX w

IP 20 Aufputzrahmen-weiß für KNX Sensor Serie DT

Werkzeuglose Montage durch einfaches Aufrasten

Extra flache Bauweise für ein möglichst geringes Profil an der Decke  
Geräteart: Aufputzrahmen - Zubehör

Abmessungen: Ø 69mm, H: 9mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016]

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat