**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-FM Flat Cover KNX

Alternatives Melder-Cover- weiß für KNX Sensor Serie DT

Verwendbar nur zusammen mit dem Deckeneinbau-Set DT-FM Set

Für den Einbau in Hohldecken (Lochgröße min. 85mm)

Ermöglicht eine extra flache, deckenbündige Installation  
Geräteart: Deckeneinbau-Set – Zubehör

Abmessungen: Ø 96mm, H: 11mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016]

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat