**Creative North Solution / DT Zubehör Serie**

DT-Surface Box w

IP 20 Aufputzdose-weiß für Sensor Serie DT
4fache Leitungseinführung mit Wiska Membrantülle EMT 16
Geräteart: Aufputzdose - Zubehör

Abmessungen: Ø 84mm, H: 36mm

Anwendungsbereich: Innenbereich

Gehäusefarbe: Weiss [RAL 9016]

Gehäuse: UV-stabilisiertes Polycarbonat