**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-FM Flat Cover KNX-SENSO

Alternativt sensorlock - vit för KNX SENSO sensor Serie DT

Används endast tillsammans med takinbyggnadssetet DT-FM Set

För installation i håldäck (hålstorlek Ø 85 mm)

Erbjuder en extra platt, takbunden installation  
Typ av enhet: Takinbyggnadssats – tillbehör

Mått: Ø 96mm, H: 11mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Hölje: UV-stabiliserat polykarbonat