**Creative North Solution / DT tillbehörsserie**

DT-Adapter Set w

Adapterplatta - vit för infällda dosor med en diameter >Ø 68mm  
För sensor serie DT  
Typ av enhet: Adapteruppsättning – tillbehör

Mått: Ø 95mm, H: 5mm

Användningsområde: Inomhusbruk

Höljets färg: Vit [RAL 9016]

Hölje: UV-stabiliserad polykarbonat